ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

МЕТОД ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ (ЕП)

В лабораторной работе измерения потенциала ЕП проводят над моделью рудного тела, погруженной в таз с водой. Чтобы рудное тело с электронной проводимостью, находящееся в ионопроводящей среде, вызвало бы аномалию ЕП, необходимо различие значений разности потенциалов на границе рудное тело - среда в разных частях пограничной поверхности.

В геологическом разрезе над телами из минералов с электронной проводимостью, находящимися в водонасыщенных породах с ионной проводимостью, возникают аномалии ЕП. Это происходит из-за разных окислительно-восстановительных условий в различных местах контакта этих проводников. Различие ОВ-условий на границе электронный проводник - вмещающая среда связано с уменьшением содержания кислорода с глубиной.

Модель рудного тела, над которой проводятся наблюдения в этой лабораторной работе, составлена из соприкасающихся медного и железного цилиндров. Погруженная в воду модель, за счет изменений химического состава (медь и железо), в разных своих частях будет обладает разными по величине потенциалами двойного электрического слоя на границе тело-среда, что приведет к образованию аномалии ЕП.

Работы методом ЕП выполняются с помощью измерителей ЭРА или МЭРИ в режиме регистрации постоянного поля (см. главу ‘’Аппаратура’’). В качестве неполяризующихся электродов используются стеклянные трубки с насыщенным раствором сульфата меди, в который погружены медные стержни. Нижние торцы трубок закупорены пористым материалом. Таким образом, контакт металла (меди) со средой (водой) осуществляется через раствор соли этого металла (меди).

При съемках потенциала знак аномалии ЕП имеет важное значение для понимания геологической природы аномалий, поэтому при оценке полярности аномалии нельзя ошибаться. Неподвижный электрод N должен быть подключен к отрицательной клемме измерителя, а подвижный M - к положительной клемме.

При выполнении лабораторной работы измерения проводят по сети 3 х 3 см по всей площади, а по профилю 0, проходящему через эпицентр аномалии, - со сгущенным до 1.5 см шагом (рис.1.).

Перед началом работ на миллиметровку выносят положение крайних точек наблюдения, номера профилей и пикетов, как это показано на рис.1. Получают план наблюдений.

Рис.1. Размещение точек наблюдений ЕП при моделировании в баке с водой.

Неподвижный электрод максимально удаляют от профиля 0. Его положение фиксируют на плане. Перед началом работ измеряют Uэл и записывают в журнал (см. ниже). Подвижный электрод устанавливается по очереди во всех точках планшета. Стрелками на плане показывают направление движения электрода M по профилям. Координаты точек наблюдения (пикет и профиль) и значения UЕП (с учетом знака) записывают в журнал, строго в порядке измерений. После каждых 20 рядовых точек повторяют измерения Uэл. Uэл записывают в соответствующую колонку журнала, строго в порядке измерения, т.е. между строками с рядовыми точками после и до которых была измерена Uэл. Записывать UЕП и Uэл строго в порядке измерений нужно для того, чтобы при обработке правильно ввести в измеренные значения UЕП поправки за Uэл.

Проведя наблюдения по первым восьми профилям (профили от -6 до 1 включительно), меняют положение неподвижного электрода N, предварительно измерив Uэл. Новое положение электрода N фиксируют на плане. Перед началом измерений с новым положением электрода N, измеряют Uэл. Повторяют наблюдения по профилям 0 и 1 с новым положением электрода N. Наблюдения по профилям от 2 до 6 проводят с новым положением электрода N, не забывая каждые 20 точек фиксировать Uэл.

Проводят контрольные наблюдения по профилю 4. После окончания работ измеряют Uэл.

Образец журнала для записи результатов ЕП:

| Профиль | Пикет | UЕП, мВ | Uэл, мВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 |
| -6 | -2 |  |  |
| -6 | -1 |  |  |
| -6 | 0 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| 4 (контр.) | -4 |  |  |
| 4 (контр.) | -3 |  |  |
| 4 (контр.) | -2 |  |  |
|  |  |  | -1.0 |

Обработку данных ЕП проводят в электронных таблицах (Microsoft Excel версия 5.0). Вычисляют поправки за Uэл, считая изменение Uэл за время между ее замерами линейным. Все данные приводят к 1-ому положению неподвижного электрода. Рассчитывают точность измерений - .

По исправленным значениям UЕП в Grapher строят карту изолиний потенциала. Сечение изолиний на карте берут равным 1-3d. На полученной карте отмечают точки минимума и максимума и соединяются прямой линией. По этой линии ориентирована ось поляризации источника аномалии. Вдоль нее снимаются с карты значения UЕП для построения графика. Часто эта линия совпадает с профилем 0, тогда используют измерения на этом профиле.

В процессе интерпретации находят элементы залегания рудного тела: координаты центра тела (плановое положение (x0, y0) и глубину залегания (h)), направление и угол наклона (a) оси поляризации тела, а при некоторых предположениях и размеры тела (радиус a). Модель рудного тела в первом приближении считаем диполем, поле которого эквивалентно полю поляризованной сферы.

Интерпретацию проводят дважды: 1) по характерным точкам интерпретационного графика (см. раздел ‘’Количественная интерпретация...’’); 2) методом подбора по программе SP-INTER. Результаты сравнивают.

Задание

- Перед началом работ зачистить шкуркой модель рудного тела и медные стержни неполяризующихся электродов, долить, если нужно, раствор сульфата меди в неполяризующиеся электроды. На план наблюдений вынести положения угловых точек обследуемой площади, номера профилей и пикетов.

- Неподвижный электрод N подключить к отрицательной клемме измерителя, а подвижный M - к положительной клемме.

- Установить неподвижный электрод N. Отметить его положение на плане наблюдений. Измерить и записать в журнал Uэл. Провести измерения UЕП по профилям от -6 до 1 включительно над моделью рудного тела. После наблюдений в каждых 20 рядовых точках, повторять измерения Uэл.

- Изменить положение неподвижного электрода N, предварительно измерив Uэл. Отметить новое положение электрода N на плане наблюдений. Измерить Uэл перед началом работ. Повторить наблюдения по профилям 0 и 1. Провести наблюдения по профилям 2 - 6, не забывая каждые 20 точек фиксировать Uэл.

- Провести контрольные наблюдения по профилю 4.

- После окончания работ измерить Uэл.

- Внимание! Все наблюденные значения UЕП и Uэл записывать в журнал строго в порядке измерений. На плане наблюдений стрелками показывать направление движения по профилям.

- Ввести в измеренные значения UЕП поправку за изменение Uэл и все данные привести к 1-ому положению неподвижного электрода. Рассчитать точность измерений d.

- По исправленным значениям UЕП построить карту изолиний потенциала. Сечение изолиний - 1-3d. На полученной карте отмечают точки минимума и максимума и соединяются прямой линией. По этой линии ориентирована ось поляризации источника аномалии. Вдоль линии, соединяющей на карте точки минимума и максимума, снять с карты значения UЕП. Построить по ним интерпретационный график.

- Провести количественную интерпретацию данных UЕП по профилю и оценить все параметры модели: x0, h, , E0, a. Под графиком UЕП  нарисовать в масштабе модель рудного тела.

- Проверить правильность параметров модели с помощью расчетов на ЭВМ по программе SP-INTER.

Контрольные вопросы

1. Какие природные процессы вызывают появление естественных электрических полей?

2. Две основные методики съемки потенциала ЕП, какая будет использоваться в работе?

3. Конструкция электродов, используемых в методе ЕП и зачем такая используется.

4. Схема подключения электродов к аппаратуре. Характеристики аппаратуры.

5. Порядок выполнения работы. Учет собственных потенциалов электродов. Общее количество измерений.

6. Вид графиков потенциала ЕП над сферой при вертикальной, горизонтальной, и наклонной поляризации.

7. Основные геологические задачи для решения которых применяется метод ЕП.

8. Как будут изменяться графики потенциала при изменении каждого параметра модели?

9. Как изменится график ЕП, если использовать градиент-установку.

10. В чем причина появления аномалии ЕП над лабораторной моделью?

11. Какие параметры можно определить в ходе количественной интерпретации аномалии над поляризованной сферой?