МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. Ломоносова

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра геофизики

Вторая геофизическая практика.

Магнитотеллурические зондирования.

Составил: Шустов Н.Л.

МОСКВА 1998г.

# 1.	Сущность метода .

Магнито-теллурические зондирования (МТЗ) основаны на изучении естественного электромагнитного поля Земли (ЕЭМП).  Электромагнитные поля атмосферного и ионосферного происхождения позволяют получить природный источник мощных вариаций так называемого магнито-теллурического поля (МТ-поле) в широком диапазоне частот.

Природа МТ-поля основана во-первых на распространении отклика от воздействия грозовых разрядов по резонатору ионосфера-земля, во-вторых на взаимодействии изменяющегося во времени потока заряженных частиц от Солнца и ионосферы. В первом случае получаем источник вариаций МТ-поля в относительно высокочастотном диапазоне (1-10 Гц), во втором в широком спектре низких частот (0.5-0.0002 Гц). Интенсивность и частотный состав вариаций сильно зависит от географической широты точки наблюдений и от времени суток. Наиболее интенсивные вариации МТ-поля наблюдаются в высоких широтах.

Эффект зондирования в методе МТЗ достигается за счет изменения глубины проникновения поля в зависимости от его частоты. Это явление носит название скин-эффекта. Чем ниже частота, тем глубже проникает поле. Кроме того, переменное электромагнитное поля быстрее затухает в проводнике, а не в изоляторе, таким образом, экранирующими для метода МТЗ являются слои  с  большой  проводимостью.  Глубину проникновения поля (глубина , где поле затухает в е раз) можно определить по формуле:

d=2(wms)        (1)                   , где   d - глубина (м), w - частота, s - удельная электропроводность (См/м), m - магнитная проницаемость (Гн/м). На практике глубину проникновения поля можно оценить по формуле:

d=0.179*T*Z                  (2)         где d- глубина в км, T - период в сек., Z – модуль                                      импеданса в мВ/А.

Как известно, для получения эффекта частотного зондирования необходимо выполнение условия дальней зоны,

т.е.  I kr I >>1,                     (3)

где r-растояние до источника, k-волновое число, k=iwms.

В случае МТЗ источником является ионосфера, т.о. условие дальней зоны выполняется для широкого спектра частот. Это позволяет проводить глубинные исследования методом МТЗ от  первых сотен метров до первых сотен километров.

Сложность обработки данных МТЗ обуславливается невозможностью получения данных о параметрах источника.  В случае горизонтально-слоистой однородной среды принято рассматривать модель Тихонова-Коньяра. Согласно этой модели, на горизонтально-слоистую однородную среду вертикально падает плоскополяризованная электромагнитная волна. При этом, на поверхности Земли регистрируются 4 компоненты  ЕЭМП две ортогональных горизонтальных электрических компоненты и две ортогональных горизонтальных магнитных компоненты: Ex,Ey,Hx,Hy.   Чтобы избавиться от необходимости знать параметры источника вводится понятие импеданса- нормировки электрической компоненты ЕЭМП на ортогональную магнитную:

Z = Ex/Hy = -Ey/Hx.         (4)

Обе компоненты Е и Н зависят от силы тока источника,  значение силы тока сокращается, таким образом, импеданс не зависит от параметров источника.

Величина обратная импедансу носит название адмитанс:

Y = Hy/Ex = -Hx/Ey.          (5)

Если разрез горизонтально неоднороден то соотношения между компонентами ЕЭМП принимают более сложный характер:

Ex = Zxx*Hx+Zxy*Hy

Ey = Zyx*Hx+Zyy*Hy                                    (6)

Hx = Yxx*Ex+Yxy*Ey

Hy = Yyx*Ex+Yyy*Ey.

В этом случае вводится понятие тензора импеданса и тензора адмитанса:

Компоненты Zxy, Zyx называются главными компонентами тензора импеданса, а компоненты Zxx, Zyy - дополнительными. В горизонтально-слоистой среде (одномерная модель) дополнительные компоненты тензора импеданса значительно меньше главных (в идеальной одномерной модели равны нулю), а главные компоненты равны между собой.

Z  =ZxxZxy

Помимо амплитудных соотношений между компонентами ЕЭМП Земли существуют и фазовые сдвиги. Причем фазовые соотношения ( fxy,fyx,fxx,fyy - сдвиги фаз между соответствующими компонентами ЕЭМП ) также несут информацию о разрезе.

Таким  образом, все 4 компоненты тензора импеданса являются комплексными числами и определяются своими амплитудами и фазами. Тензор импеданса определяет частотные характеристики разреза.

В теории магнитотеллурики выводится простейшая трансформация значения амплитуды компоненты тензора импеданса в кажущееся сопротивление:

rт = 0.127× T ×|Z|2 , где      (8)

rт  (Ом×м), T - период (с) , Z - импеданс (мВ/А).

Итак, для    получения    всех    четырех   компонент Zxx,Zxy,Zyx,Zyy необходимо на                       поверхности земли произвести регистрацию четырех компонент ЕЭМП.

Результаты обработки данных МТЗ представляются обычно в виде графиков кривых компонент тензора импеданса,  кажущихся сопротивлений и фазовых кривых. По оси абцисс при этом откладывается значение квадратного корня из периода.  Все построения ведутся в логарифмическом масштабе.

2. Аппаратура.

Аппаратурно - программный комплекс на базе цифровой многоканальной  малогабаритной  электроразведочной станции  ЦЭС-М  предназначен для измерения, регистрации  электроразведочной  информации  при  проведении   детальных электроразведочных работ на нефть и газ методами ЗС, ЧЗ, и МТЗ.

Станция  состоит  из  двух  основных блоков:  модуля ЦЭС-М, обеспечивающего  всю  аналоговую  обработку,  и  бортового  компьютера станции, обеспечивающего всю цифровую обработку и возможность управления работой станции в целом.  В состав станции также  могут  входит  датчики поля,      обеспечивающие     преобразование     различных     компонент электромагнитного поля в напряжения, которые и регистрируется станцией.

Управление комплексом осуществляется по командам управляющей программы (УП).

Основные характеристики  станции  определяющие возможности ее использования для различных электроразведочных методов следующие:

Выносной усилитель ( в комплекте - 8 шт.):

- коэффициент усиления  - 200,

- частотный диапазон    - от 0 до 100 Гц,

- входное сопротивление - 100 кОм .

Модуль ЦЭС-М:

- число каналов    - 8,

- число полос ФНЧ  - 6 (400,20,10,5,3,1 Гц),

- число полос ФВЧ  - 2  (0.1, 0.01 Гц ),

- возможное усиление канала - 1,4,16,64.

- разрядность АЦП - 16 бит (65536 единиц станции).

Блок-схема аппаратурной части комплекса (в дальнейшем - станция) приведена на рис.1

Рис.1 Блок-схема аппаратурного комплекса на базе станции ЦЭС-М.

Станция состоит  из двух основных блоков модуля ЦЭС-М обеспечивающего всю аналоговую обработку и бортового  компьютера  (любая совместимая с РС ПЭВМ стандартной конфигурации).

Таким образом, обеспечивается возможность  непрерывной  регистрации сигналов с записью прямо на диск ПЭВМ с последующей обработкой информации в полевых условиях и  управление  всеми  режимами  работы станции по командам с ПЭВМ.

В качестве датчиков поля при применении  станции  для метода МТЗ  используются индукционные датчики /ИД/ при регистрации вариаций магнитного поля на высоких частотах, кварцевые магнитометры /ММ/  на низких частотах, заземленные электрические диполи /MN/ для регистрации вариаций электрического поля.

Индукционный датчик  представляет собой многовитковую катушку с ферритовым сердечником.  Переменное магнитное поле  индуцирует  в катушке ЭДС, пропорциональное скорости изменения магнитного потока. Индукционный датчик содержит также градуировочные обмотки.

Чувствительной частью магнитометра является магнит  с  зеркалом, вращающийся  на кварцевой нити.  Световой поток отражается от зеркала и попадает на призму под углом,  зависящим от интенсивности магнитного поля. После преломления в призме световой поток попадает на фотодиоды.  Таким образом, разность потенциалов на фотодиодах зависит от интенсивности магнитного поля.  В состав кварцевых датчиков входят усилители сигнала,  система обратной связи для увеличения динамического диапазона и градуировочные обмотки.

При измерении вариаций  электрического  поля  для  устранения влияния собственной поляризации электродов применяются неполяризующиеся электроды.

Для устранения  влияния  высокочастотных помех на кондуктора, соединяющие датчики поля и  измерительную  аппаратуру  применяются выносные усилители, устанавливаемые рядом с индукционными датчиками и электрическими диполями.

Выносной усилитель /ВУ/ состоит из блоков модуляции и демодуляции входного сигнала высокой частотой для гальванической развязки входных  цепей и цепей питания аппаратуры,  калибровочного устройства для подачи на вход сигнала эталонной амплитуды, и усилителя с коэффициентом усиления равным 200.

Усиленный сигнал поступает  на  автономный  измеритель  /АИ/.

Каждый канал АИ содержит переключаемые фильтры ФНЧ, ФВЧ, режекторные 50Гц и 100Гц,  балансировочное устройство для компенсации постоянной составляющей  сигнала  путем подачи напряжения обратной к компенсируемому полярности и усилитель с переключаемым  коэффициентом усиления. Затем  аналоговые  сигналы  со всех каналов поступают на установленную в ПЭВМ плату АЦП.  Управление всеми переключениями и режимами работы станции осуществляется по командам из ПЭВМ передаваемым через СОМ-порт в блок управления.

Блок питания обеспечивает поддержку всех необходимых питающих напряжений.

Телеметрическое контрольно-проверочное   устройство   /ТКПУ/ выполнено в отдельном блоке и предназначено для подачи  эталонировочных сигналов.  В градуировочные обмотки индукционных датчиков и магнитометров подается стабилизированный ток,  на вход электрических каналов подается стабилизированное напряжение. При этом напряженность магнитного поля создаваемого градуировочными обмотками рассчитывается по  формуле  H=P*I  где Н - напряженность магнитного поля, Р - постоянная градуировочной обмотки,  I - сила тока в  обмотке.ТКПУ также управляется по командам из ПЭВМ через СОМ - порт.

Управляющая программа  /УП/  обеспечивает  запись  цифрового сигнала из АЦП на диск,  графическую визуализацию записи и генерацию команд управления всей станцией.

УП написана на языках программирования Фортран и Ассемблер.

УП предназначены для работы в операционной системе MS-DOS.

УП имеет два основных режима работы: «Тест» - запись и обработка эталонировочных сигналов с ТКПУ, «Регистрация» - запись сигналов с установленной частотой дискретизации.

Управление режимами работы станции осуществляется выбором соответствующих пунктов в програмном меню.

Кроме УП в пакет программ входит программа обработки и визуализации результатов снятия АЧХ каналов.  Снятие АЧХ  производится путем подачи свип-сигнала (сигнала с автоматически меняющейся частотой в градуировочные обмотки датчиков и на входы ВУ.

# 3.	Методика проведения работ.

3.1 Единицы измерения , система координат.

Используется правосторонняя система координат в которой ось Y направлены на юг , ось X направлена на восток. Направление магнитного поля определяется по правилу буравчика. Следует помнить, что вектор напряженности электрического поля равен минус градиент потенциала.

Напряженность магнитного поля измеряется  в мкА/м , напряженность электрического поля в мкВ/км, при этом значение импеданса получается в мОм (миллиом - мВ/А), удельное сопротивление в Ом*м, проводимость в См (сименс).

3.2  Регламентные работы.

Регламентные работы выполняются в начале полевого  сезона для  каждого комплекта измерительной аппаратуры. Они включают в себя следующие этапы :

- эталонировка измерительной аппаратуры;

- снятие АЧХ измерительной аппаратуры;

- определение полярности входных каналов аппаратуры;

- запись на идентичность ;

- подбор пар неполяризующихся электродов  по минимуму силы тока короткого замыкания.

Эталонировка аппаратуры  необходима  для  определения цены деления / младшего разряда АЦП / каналов  в  единицах измеряемого поля. Для этого на приемных датчиках создается поле известной амплитуды и снимаются показания аппаратуры. Для измерения вариаций магнитной составляющей электромагнитного поля используются индукционные датчики и вариометры. Эталонироку таких датчиков вместе с их усилительными каналами удобно производить в горизонтальной петле создающей вертикальное  магнитное  поле.

Величина этого поля в центре петли определяется по формуле:

## Н=Р*I,         (9)      где

Н - напряженность поля в мкА/м;

I - сила тока в петле в мкА;

Р - постоянная петли :

Р=n/d, где n - количество витков в петле; d - диаметр петли в м.

Обычно сначала ток подается в петлю и  снимается  значение сигнала в единицах станции /Ап/.  Затем ток той же величины подается в градуировочную обмотку датчика и также  снимается значение сигнала  /Аг/.  Определяется постоянная градуировочной обмотки Рг

Рг=(Аг*Рп)/Ап.        (10)

Перед каждой рабочей записью производится градуировка  каналов. В  градуировочную обмотку подается ток I, сигнал записывается, его амплитуда равна Аг. При  обработке определяется  сначала  единица станции

ед.ст.= (Рг*I)/Аг.

Величина измеряемого  поля определяется умножением показаний аппаратуры на единицу станции.  Эталонировка и градуировка обычно производится на периоде 2.5 мс.

Эталонировка электрических каналов производится путем подачи напряжения известной амплитуды на вход электрических каналов аппаратуры.  Затем  вычисляется  значение  единицы станции в мВ.

Снятие амплитудно-частотной   характеристики  каналов производится путем подачи  свип-сигнала  /  синусоидальный сигнал переменной частоты /в  градуировочные обмотки датчиков  или прямо на вход усилителей /для электрических каналов/. В процессе обработки для каждой частоты вводятся поправки за АЧХ  (рис.2).

Рис2. Амплитудно-частотные характеристики каналов станции ЦЭСМ-3 в трех частотных диапазонах. Лето 1998г.

Полярность для электрических каналов определяется по приращению показаний станции при соответствующем подключении источника к входу усилителя. Направление вектора напряженности  электрического поля Е – от плюса к минусу (рис3).

Рис.3 Определение полярности электрических каналов.

Полярность магнитных каналов удобнее определять с помощью небольшой одновитковой петли. К петле кратковременно подключается источник  тока  и определяется знак приращения показаний аппаратуры. Направление поля в петле определяется по правилу буравчика (рис.4).

Рис.4 Определение полярности магнитных каналов

Запись на идентичность является мощным методом  контроля правильной работы как аппаратуры,  так и программ обработки данных. Производится запись сигналов поля на уста-новленных параллельно датчиках или вообще двумя станциями в одной точке.  Результаты измерений  и  обработки  должны совпадать. Обычно, в начале , середине и в конце полевого сезона проводятся  замеры на контрольных точках. Такие точки являются мощным средством метрологического контроля, позволяющим гарантировать необходимую точность всего аппаратурно-программного комплекса (рис.5).

В методе МТЗ в качестве датчиков электрического поля используются заземленные линии. Электроды заземлений должны быть неполяризующимися.  Перед началом работ необходимо подобрать для каждой линии пару электродов с наименьшей собственной разностью потенциалов.  Это делается путем измерения тока короткого замыкания между электродами. Этот ток не должен превышать 3 мкА.

Рис.5 Амплитудные и фазовые кривые, полученные при проведении на одной точке контрольных измерений в разное время.

3.3 Работы на точке измерений.

Целью работ проводимых на точке  измерений  является регистрация вариаций  ЕЭМП в диапазоне частот определяемом необходимой глубинностью исследований.

Выбор  точки  измерения  производится  исходя  в   первую очередь  из  поставленной  геологической  задачи  и  отсутствия промышленных помех. Необходимо  учитывать также длину  приемных электрических   диполей.    Нельзя    устанавливать    приемные электрические  линии  на  склонах  так  как в этом случае могут возникать    ложные     вариации    вызванные     естественными потенциалами.

При установке измерительной аппаратуры, датчиков поля, источников питания необходимо соблюдать следующие требования:

- расстояние от станции до бензогенератора должно быть не менее 50м;

- датчики магнитного поля устанавливаются в 50м от станции, в стороне противоположной бензогенератору;

- расстояние до ближних электродов приемных электрических диполей должно быть не менее 15-20м;

- между ближними электродами должно быть не менее 3м;

- для устранения влияния ветровых помех все соединительные провода (кондуктора), приемные электрические линии тщательно прикапываются;

- вариометры и индукционные датчики устанавливаются в ямах и закрываются сверху от проникновения влаги и воздействия солнца(изменение температуры).  Типичная схема  расстановки  станции  показана  на рис.6.

Рис.6    Схема расстановки станции ЦЭС-М

После установки аппаратуры необходимо провести следующие операции:

- проверить электрические линии на утечки через изоляцию с помощью мегоометра /сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм/;

- произвести калибровка аппаратуры пользуясь внутренними калибровщиками станции.

Количество   записей   на   рабочей   точке   определяется качеством обработанного материала.

При проведении работ с использованием  станции  ЦЕС-М рекомендуются следующие режимы измерений:

- диапазон «В» /высокие частоты/ с периодом  опроса     =2.5 мс

- диапазон «С» /средние частоты/ с периодом  опроса     =80  мс

- диапазон «Н» /низкие частоты/  с периодом  опроса     =320 мс

- Частота настройки фильтров каналов /ФНЧ,ФВЧ,Ф50,Ф100/ определяется диапазоном регистрируемых частот  и  наличием помех. Следует  учесть,  что  включение фильтров в измерительные каналы вносит изменения в частотную характеристику канала.  Поэтому необходимо иметь частотные характеристики для всех необходимых конфигураций фильтров каналов.

Коэффициент усиления  канала  определяется  интенсивностью МТ-поля в данном диапазоне  частот.  Наилучший  результат достигается  когда  амплитуды  колебаний магнитных компонент и электрических приблизительно одинаковы в  единицах станции. Следует также учитывать зависимость интенсивность вариаций ЕЭМП Земли от времени суток и от частотного диапазона. Так высокочастотные колебания имеют примерно одинаковую интенсивность в течение суток, среднечастотные лучше проявляются на восходе  и  на закате Солнца, низкочастотные колебания удобнее регистрировать в ночное время суток.

Рис.7 Пример регистрации ЕЭМП Земли в режиме МТЗ-С.

На рис.7 приведен пример регистрации компонент ЕЭМП Земли в диапазоне средних частот. Видимый на рисунке квазисинусоидальный сигнал  с периодом 2-4 с называется «жемчужинами».

При измерениях на точке необходимо вести журнал  наблюдений в  котором должны быть указаны имена файлов данных и все параметры аппаратуры установленные для данной записи.

Процесс регистрации  заканчивается  редактированием и отбраковкой записей компонент ЕЭМП Земли.

4.	Обработка данных МТЗ.

Целью этапа обработки является получение кривых компонент тензора импеданса и кажущихся  сопротивлений.  Регистрация компонент ЕЭМП  Земли  производилась  в широком диапазоне частот. Задача заключается в том чтобы, выбрав определенную сетку частот, получить значения четырех компонент ЕЭМП /Ех,Еy,Hx,Hy/ для каждой частоты.  Затем путем подстановки этих значений в уравнения  (2)   получить значения четырех компонент тензора импеданса  /Zxx,Zxy,Zyx,Zyy/  также  для каждой частоты /периода/.

Рис. 8 Характеристика узкополосного фильтра в частотной области.

Обработка ведется в два этапа.

На первом этапе производится узкополосная  фильтрация записей компонент ЕЭМП /программа FILTRAD/. Выбирается сетка частот. Наибольшая частота сетки определяется делением частоты дискретизации на 10. Характеристика математического фильтра в частотной области представлена на рис.8. Используя преобразования Фурье получаем комплексную временную характеристику фильтра :

f(t)=1p∗0¥F(w)e−iwtdw                   (11)

Фильтрация выполняется с помощью операции свертки во временной области:

X(t)=eiwtt−Tt+TX(t)f(t−t)dt                  (12)

На втором этапе /программа TREATMTS/ определяются магнитотеллурические матрицы  из системы  избыточных уравнений, получаемых  путем  подстановки  мгновенных значений комплексных амплитуд отфильтрованных полей в линейные соотношения:

Ex = Zxx×Hx+Zxy×Hy

Ey = Zyx×Hx+Zyy×Hy

Hx = Yxx×Ex+Yxy×Ey               (13)

Hy = Yyx×Ex+Yyy×Ey.

Уравнения решаются методом наименьших квадратов.

После  получения  компонент  тензора  импеданса проводится статистическая  обработка  и  сглаживание  кривых МТЗ.  Статистическая  обработка  включает  в  себя   медианное осреднение полученного  материала и  ручную отбраковку  данных.  Сглаживание   кривых   осуществляется   с   помощью  кубических сплайнов.

# 5.	Интерпретация.

Целью интерпретации является получение геоэлектрического разреза.

Процесс  интерпретации  также  разделяется  на  два этапа: качественную и количественную интерпретацию.

## 5.1.	Качественная интерпретация .

Качественная  интерпретация  начинается  с   анализа  форм кривых  Rxy,  Ryx,  Reff .  Кривая  Reff  получается как средняя геометрическая кривых  Rxy,Ryx. Анализируя  формы кривых  можно определить  количество   слоев  и   произвести   первоначальную           привязку    к    априорному    геологическому    разрезу  (рис.9).

Рис.9 Кривые кажущихся сопротивлений.

В горизонтально-однородном   разрезе   кривые главных компонент тензора импеданса   должны совпадать, а дополнительные компоненты должны быть значительно меньше главных (рис.10). В этом случае может быть принято решение об одномерной количественной интерпретации.

Рис.10 Кривые компонент тензора импеданса.

Анализ   кривых  кажущихся   сопротивлений  целесообразно  производить  на  одной  картинке  с   глобальной кривой  МВЗ  /магнито-вариационное  зондирование/.Известно,    что     приповерхностные     геоэлектрические неоднородности могут существенно искажать кривые МТЗ, смещая их  низкочастотные      ветви:      вверх,  в  область   пониженной            электропроводности     и     вниз,    в     область  повышенной  электропроводности.

Это    смещение    связано   с  зарядами, возникающими  на  неоднородностях, и  его важнейшая особенность состоит  в  том,  что  с  понижением  частоты  оно не исчезает.  Искажение  такого  рода  носит  название статического смещения. В  современной  геоэлектрике  широко  используется  стандартная кривая    кажущегося  сопротивления,   построенная  на   основе глобального магнитовариационного зондирования.  Предполагается,  что  горизонтальные   изменения  глубинной   электропроводности  происходят  в  тектоносфере  и  астеносфере,  а  на   глубинах, превышающих 300 км эти изменения сглаживаются и практически  не проявляются  на  МТ-кривых,  измеренных  на земной поверхности. Следовательно,  все   кривые  МТЗ,   полученные  в    различных тектонических провинциях, в области больших периодов ( T > 1  - 2ч  )  должны  сливаться   со  стандартной  кривой   кажущегося сопротивления.  Таким  образом,  имеется  критерий, позволяющий корректировать  статическое  смещение.  Очевидно,  что    можно использовать этот  критерий, если  интерпретируемая кривая  МТЗ имеет  достаточно  длинную  низкочастотную  ветвь,   отражающую глобальный спад сопротивлений на глубинах, превышающих 300  км.  Выход  экспериментальной кривой на кривую  МВЗ свидетельствует об  отсутствии каких-либо приповерхностных неоднородностей  которые  могли  бы  привести к искажению амплитуд (рис.9).

Фазовые   кривые   информационно   опережают  амплитудные. Поэтому  в  ряде  случаев  по  фазовым  кривым  можно  судить о наличии экстремумов не проявившихся на амплитудных кривых (рис11).

Рис.11 Фазовые кривые главных компонент.

Если   разрез   горизонтально   однороден   то  выбирается эффективная  кривая  кажущегося  сопротивления  для  дальнейшей количественной интерпретации (Ref).

## 5.2.	Количественная интерпретация.

Целью количественной интерпретации является получение геоэлектрического разреза. Основной  метод  достижения  этой  цели это математическое моделирование. Исходя из  априорной геологической информации  и данных  однозначно  полученных  в  результате анализа кривой МТЗ составляется  стартовая  модель.  Затем  рассчитывается   прямая            задача  и  путем  корректировки  модели  достигается   наилучшее совпадение экспериментальной и расчетной кривых. В случае профильных или площадных наблюдений строится геоэлектрический разрез (разрезы).

По  кривым  индукционных  зондирований  однозначно можно определить  параметры  S-cуммарную  продольную  проводимость до изолятора и H-глубину  до кровли проводника.  Асимптоты кривых МТЗ в случае изолятора или  проводника имеют угол наклона 63  .            Пересечение  соответствующих  асимптот   с  линией  r =1   Ом*м     есть   Ts  Th  (рис 12).

Тогда:

H=0.356× Th   (км)

S=356 ×Ts   (См)  .                (14)

В выборе  стартовой модели  для одномерного  моделирования помогает  интерпретация  методом  контролируемых трансформаций.   Интерпретируемая        кривая       с    помощью     известной трансформации    Молочного - Ле Вьета  преобразуется   в   псевдогеоэлектрический   разрез   (разрез нулевого  приближения).   По  этому  разрезу  строится кривая   кажущегося  сопротивления   и  сопоставляется  с  интерпретируемой  кривой.   Если  невязка  между интерпретируемой и модельной кривыми превышает допустимую, то в псевдогеоэлектрический разрез вносятся коррективы. Такая  коррекция  итерационно  повторяется  до  тех   пор, пока  невязка   между  интерпретируемой   и  модельной   кривыми не становится    соизмеримой    с    погрешностью     задания          интерпретируемой     кривой     (3%).

Рис.12 Определение суммарной продольной проводимости по асимптотам.

Поскольку   геоэлектрические  разрезы   последующих  приближений   наследуют  гладкость    разреза  нулевого   приближения,  полученного   при трансформации  Молочного  -  Ле  Вьета,  такую  инверсию  кривых           МТ-зондирований   можно   рассматривать   как   регуляризованную      (   слабо   регуляризованную    ).

Используя априорную геологическую информацию, результаты интерпретации методом контролируемых трансформаций, данные определений S и H составляется стартовая модель /геоэлектрический разрез/.

На последнем этапе интерпретации в интерактивном режиме подбирается геоэлектрический разрез. При этом могут быть использованы данные других методов. Программа IPI-MTS позволяет решить прямую задачу в одномерном варианте, вводить исправления в модель, обеспечивает автоматический подбор кривых. В последнем случае возможно закрепление параметров определенных однозначно.

В качестве примера на рис. 13 показан рабочий экран программы при подборе одной кривой МТЗ. На рис.14 приведен разрез кажущихся сопротивлений и геоэлектрический разрез,  полученный  в районе г. Юхнова. На этом разрезе хорошо прослеживается изменение глубины до кровли фундамента по латерали. Профиль имеет напрвление с юга-запада на северо-восток (от зы к Воронежскому антиклинория к Московской синеклизе).

Рис. 13. Пример одномерной интерпретации данных МТЗ.

Рис. 14. Результат одномерной профильной интерпретации данных МТЗ в районе г.Юхнов.

Литература

### 1.	Электроразведка. Справочник геофизика. Книга первая.

Под редакцией В.К.Хмелевского.

### 2.	Жданов. Электроразведка.